## Presupuesto
Detalle del presupuesto y valores unitarios
|  |  | Unid. | Cant. | Valor unitario | Subtotal | Total
1 | COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS
1.1 |  | DETALLE DE PARTIDA DE COSTOS DE INVERSIÓN ($)
1.1.1 |  | Arreglo Fotovoltaico (Mínimo 1 kW de capacidad instalada a la salida del inversor)
|  | Módulos Fotovoltaicos (Marca, modelo, potencia peak, n° de celdas) | un |  |  | 0
|  | lnversor (Marca, modelo, potencia de salida) | un |  |  | 0
0
1.1.2 |  | Equipamiento Eléctrico
|  | Sistema de puesta a Tierra (Detalle de barra de cobre, longitud y conector de toma a tierra) | un |  |  | 0
|  | Tablero eléctrico (Material, Embutido o sobrepuesto, n° de módulos, índice de protección IP) | un |  |  | 0
|  | Protector diferencial tipo A (Marca, amperaje máximo en A, amperaje de fuga en mA) | un |  |  | 0
|  | Interruptor Termomagnético Bipolar AC (Marca, amperaje máximo en A, Tipo de curva) | un |  |  | 0
|  | Interruptor Termomagnético Monopolar AC (Marca, amperaje máximo en A, Tipo de curva) | un |  |  | 0
|  | Elementos de Corriente Continua CC (Fusibles, automáticos, otros) | un |  |  | 0
|  | Conductor solar (Tipo, sección, polo positivo) | mt |  |  | 0
|  | Conductor Eléctrico (tipo, sección, fase, neutro o tierra) | mt |  |  | 0
|  | Otros Elementos de interconexión (prensa estopa, cajas de distribución, MC4, otros) | gl |  |  | 0
0
1.1.3 |  | Obra Civil y Estructura de Montaje
|  | Trabajos Previos: Movimientos de Tierra, Preparación del Sitio, Rellenos, Excavaciones | un |  |  | 0
|  | Fundaciones y Obras Civiles Módulos Fotovoltaicos | un |  |  | 0
|  | Estructura de soporte (Tipo de estructura y material, perfiles, rieles, otras) | un |  |  | 0
|  | Accesorios de montaje (Pernería, Middle clamp, end clamp, otros) | un |  |  | 0
0
1.1.4 |  | Costos de Construcción y Montaje
|  | Rotulado-diagramas-señaléticas de seguridad según RGR 02/2017 | gl |  |  | 0
|  | Flete y transporte | gl |  |  | 0
|  | Gastos de puesta en Marcha / Pruebas | gl |  |  | 0
0
1.1.5 |  | Generación Distribuida / Generación Ciudadana Ley N° 21.118
|  | Estudio e ingeniería | gl |  |  | 0
|  | Formularios Ley n° 21.118 (Respuesta de Solicitud de Conexión, Protocolo de Conexión) | gl |  |  | 0
|  | Inscripción SEC Trámite Eléctrico n°4 (TE4) | gl |  |  | 0
|  | Manual de usuario según RGR 02/2017 | gl |  |  | 0
|  | Medidor bidireccional (Marca, modelo, n° de fases) | un |  |  | 0
0
|  | Total materiales Sistema Fotovoltaico Neto |  |  |  |  | 0
|  | Utilidades de acuerdo a cotizaciones de especialista ERNC |  |  |  | 10% | 0
|  | Instalación |  |  |  | 10% | 0
|  | Gastos generales |  |  |  | 5% | 0
|  | Total Neto |  |  |  |  | 0
|  | Total IVA incluido |  |  |  |  | 0
|  | Potencia del sistema (kW) |  |  | 1
|  | Costo unitario ($/kW) |  |  | 0

## Hoja2 (hidden)
Detalle del presupuesto y valores unitarios | [9 empty] | N° BOMBAS A ENERGIZAR |  |  | 1
|  | Item | Unid. | Cant. | Valor unitario | Subtotal | Total |  |  | NUMERO PANELES |  |  | 4
1 | COSTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS | [8 empty] | TIPO DE BOMBA PRESURIZACION, CONV. |  |  | SUPERFICIAL
1.1 | Sistema de riego (materiales) | [8 empty] | TIPO PROYECTO |  |  | ON-GRID
1.1.1 |  | Red Hidráulica
|  | Tuberias (material, diámetro nominal, clase) | Tira 6m |  |  | 0 |  | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total
| Ej: | Tuberia Hidráulica PVC 110 mm C4 | Tira 6m |  |  | 0 |  | Equipos Electricos | Tablero Estanco Sobrepuesto 7 Modulos IP 66 | un | 2 | 10000 | 20000
| Ej: | Tuberia Hidráulica PVC 90 mm C4 | Tira 6m |  |  | 0 |  |  | Tablero Control Bomba De Agua | cu |  | 130140 | 0
|  | Fitting tuberias | GL |  |  | 0 |  |  | Protector Diferencial 25A 30ma Legrand A | un | 1 | 31943.6975 | 31943.6975
[7 empty] | 0 |  | Interruptor Termomagnetico Bipolar A/C Legrand 16A Curva C | un | 1 | 7326.0504 | 7326.0504
[9 empty] | Interruptor Termomagnetico Monopolar A/C Legrand 16A Curva C | un | 3 | 5000 | 15000
1.1.2 |  | Línea de riego, gotero integrado, cinta y emisores | [6 empty] | Barra cobre 3m y conector para toma tierra paneles FV | un | 1 | 6826 | 6826
|  | Línea (material, diámetro, espesor) | m |  |  | 0 |  |  | Riel Din Metalico | un | 1 | 3980 | 3980
| Ej: | Polietileno lineal, diámetro 16 mm, espesor 1,2 mm | m |  |  | 0 |  |  | Camara de inspeccion PVC con tapa sistema puesta a tierra 110mm | un | 2 | 1343 | 2686
|  | Emisores (tipo, marca, modelo, normal o autocompensado, gasto, espaciamiento) | u. |  |  | 0 |  |  | Regleta 6 - 8 Pines (F-N-T) | un | 3 | 6230 | 18690
| Ej: | Gotero boton, Acme, AC, 4 l/hr, cada 1m | u. |  |  | 0 |  |  | Cable Electrico 4mm verde/amarillo tierras | mt | 10 | 347 | 3470
|  | Gotero integrado (tipo, marca, modelo, diámetro, espesor, normal o autocompensado, gasto, espaciamiento) | m |  |  | 0 |  |  | Cordon RV-K 3x2,5mm2 F-N-T | mt | 30 | 874 | 26220
| Ej: | Gotero integrado, Acme, 16 mm, 1,5mm esp, Normal, 4 l/hr, cada 1m | m |  |  | 0 |  |  | Cable desnudo AWG 2/0 tierra de estructura a barra | mt | 2 | 8664 | 17328
|  | Cinta (tipo, marca, modelo, diámetro, espesor, normal o autocompensado, gasto, espaciamiento) | rollo |  |  | 0 |  |  | terminal tipo ojo AWG 2/0 | un | 2 | 722 | 1444
|  | Fitting polietileno | GL |  |  | 0 |  |  | Prensas Estopas PG-11 | un | 2 | 224 | 448
[7 empty] | 0 |  | Cable Señal Sensor Nivel 14 AWG x3 Conductores | mt | 65 |  | 0
[9 empty] | Conduit 16mm Tipo TPR Naranjo | mt | 22 | 365 | 8030
1.1.3 |  | Válvulas y reguladores de presión | [6 empty] | Otros Elementos | gl | 1 | 50000 | 50000
|  | Válvulas manuales (Tipo, material, diámetro) | u. |  |  | 0 |  | Panel Solar | Panel SunEnergy 270 W, 60 Celdas | un | 4 | 100000 | 400000
|  | Reguladores de presión (marca, material, diámetro, características) | u. |  |  | 0 |  | Inversor | SMA inversor Sunny Boy 1.5 | un | 1 | 588235.2941 | 588235.2941
|  | Válvulas de aire (marca, material, diámetro, función) | u. |  |  | 0 |  |  | Envoy monitorng system ENV-250-EU-M | un |  |  | 0
|  | Electroválvulas (marca, material, diámetro) | u. |  |  | 0 |  | Terminales - cables microinversores | Terminal cable troncal microinversor L-N | cu | 2 |  | 0
|  | Otro tipo de válvula (marca, material, diámetro, función) | u. |  |  | 0 |  |  | Disconnect tool | un | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | cable enphase microinversor 230v L-N eur | cu |  |  | 0
[8 empty] | Estructura Portapaneles | Estructura de soporte | un | 1 | 224290 | 224290
[8 empty] | Rotulado de sistema FTV | Rotulado-diagramas-señaleticas Lamicoid | cu | 1 | 26980 | 26980
1.1.4 |  | Automatización | [6 empty] | Terminales de conexión MC-4 macho | un | 4 | 1904 | 7616
|  | Programador (Marca, modelo, nº estaciones) | u. |  |  | 0 |  |  | Terminales de conexion MC-4 hembra | un | 4 | 1547 | 6188
|  | Cables eléctricos (sección o tipo) | m |  |  | 0 |  |  | Terminales de conexion tipo ojo tierras Amarillos | un | 16 | 86 | 1376
|  | Tuberia conduit (diámetro) | Tira 6m |  |  | 0 |  |  | flexibles metalicos 1/2" | mt | 40 | 862 | 34480
|  | Cajas de distribución | u. |  |  | 0 |  |  | Abrazaderas De Fijacion Tipo Omega 1/2" | un | 15 | 59 | 885
|  | Fitting y accesorios | GL |  |  | 0 |  |  | terminales Rectos 1/2" para Flexibles Metalicos | un | 10 | 548 | 5480
[7 empty] | 0 | Unidad de medida Monofasico | Medidor bidireccional de energía 1Φ Elster A150 | cu | 1 | 44520.1681 | 44520.1681
[8 empty] | PLANOS AS BUILT E INSCRIPCIONES SEC | Trámites compañía | cu | 1 | 60000 | 60000
1.1.5 |  | Centro de control | [6 empty] | Instalacion electrica-fotovoltaica | gl | 1 | 750000 | 750000
|  | Bomba (s) (motor eléctrico o diesel, marca, modelo, rpm, diámetro del rodete, Hp) | u. |  |  | 0 |  |  | Inscripcion SEC Anexo TE-4 (necesita plano con cuadro de carga) | cu | 1 | 300000 | 300000
|  | Filtro (s) (diámetro, tipo, marca, modelo, caudal, operación manual o autom.) | u. |  |  | 0 |  |  | Manual de usuario según RGR 02/2017 | cu | 1 | 30000 | 30000
|  | Tablero eléctrico (Hp, partida, características) | u. |  |  | 0 |  |  | Costo Total Neto |  |  |  | 2693442.2101
|  | Manifold de succión | u. |  |  | 0 |  |  | IVA | % | 19 | 511754.0199 | 511754.0199
|  | Manifold de descarga | u. |  |  | 0 |  |  | Costo Total Electrificacion |  |  |  | 3205196.23
|  | Válvula de retención (diámetro) | u. |  |  | 0
|  | Válvula Meplat (diámetro) | u. |  |  | 0
|  | Válvula de pie (diámetro) | u. |  |  | 0
|  | Medidor volumétrico (diámetro) | u. |  |  | 0
|  | Equipo de fertirrigación (detalle anexo) | u. |  |  | 0
|  | Accesorios (manómetros, fittings,etc) | u. |  |  | 0
|  | Varios | GL |  |  | 0
0
| Total materiales Sistema de riego sin IVA |  |  |  |  | 0
Superficie del sistema (ha)
| Costo unitario ($/há) |  | #DIV/0!
Este total corresponde al Item Sistema de riego del anexo AT-02. El detalle debe realizarse por cada equipo de riego independiente.